## Blad1
field | filter | public_value | code | swedish | english | synonyms | comments
analysis_method_code |  | <use_code> | AAS | Atomabsorptionsspektrometri | Atomic Absorption Spectrometry
analysis_method_code |  | <use_code> | CLC | Coulter-räknare | Coulter counter
analysis_method_code |  | <use_code> | CNA | Kol-/kväveanalysator - CHN-analysator | Carbon/nitrogen analyser - CHN analyzer
analysis_method_code |  | <use_code> | CND | Konduktometrisk analys | Conductometric analysis
analysis_method_code |  | <use_code> | COL | Kolorimetriska metoder | Colourimetric methods
analysis_method_code |  | <use_code> | DSV | Torr siktning | Dry sieving
analysis_method_code |  | <use_code> | FLM | Fluorometrisk bestämning | Fluorometric determination
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-AED | Gaskromatografi - atomemissionsdetektering | Gas chromotography - atomic emission detection
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-ECD | Gaskromatografi - elektronfångningsdetektor | Gas chromotography - electron capture detector
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-EI | Gaskromatografi - jonisering av elektronpåverkan | Gas chromotography - electron impact ionization
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-FPD | GC- Flamfotometrisk detektor | GC- Flame photometric detector
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-KAT | Gaskromatografi - katharometer | Gas chromotography - katharometer
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-MS | Gaskromatografi - masspektrometri | Gas chromotography - mass spectrometry
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-MSD | Gaskromatografi - masselektiv detektor | Gas chromotography - mass selective detector
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-NCI | Gaskromatografi - negativ kemisk jonisering | Gas chromotography - negative chemical ionization
analysis_method_code |  | <use_code> | GC-PFPD | GC- Pulserande flamfotometrisk detektor | GC- Pulsed flame photometric detector
analysis_method_code |  | <use_code> | GRS | Grov undersökning | Gross examination
analysis_method_code |  | <use_code> | GRV | Gravimetrisk | Gravimetric
analysis_method_code |  | <use_code> | HPLC | Högpresterande vätskekromatografi | High performance liquid chromotography
analysis_method_code |  | <use_code> | HPLC-FD | HPLC - fluorescensdetektor | HPLC - fluorescence detector
analysis_method_code |  | <use_code> | HPLC-MS | HPLC - masspektrometri | HPLC - mass spectrometry
analysis_method_code |  | <use_code> | HPLC-UV | HPLC - UV-detektor | HPLC - UV detector
analysis_method_code |  | <use_code> | IMA | Bildanalys | Image analysis
analysis_method_code |  | <use_code> | IN SITU | In situ-metod för primärproduktionsmätningar | In situ method for primary production measurements
analysis_method_code |  | <use_code> | INCUBATOR | Inkubatormetod för primärproduktionsmätningar | Incubator method for primary production measurements
analysis_method_code |  | <use_code> | INCUBAT_BPD | Inkubatormetod som används för att beräkna den totala primärproduktionen vid olika djup | Incubator method used to calculate the total primary production at different dephts
analysis_method_code |  | <use_code> | ISE | Jonselektiv elektrod | Ion selective electrode
analysis_method_code |  | <use_code> | LOR | Lorenzen klorofyll-a analys | Lorenzen chlorophyll-a assay
analysis_method_code |  | <use_code> | MIC-EM | Mikroskop - elektronmikroskop | Microscope - electron microscope
analysis_method_code |  | <use_code> | MIC-LM | Mikroskop - ljusmikroskop | Microscope - light microscope | MIC_LM
analysis_method_code |  | <use_code> | MIT-TM | Molekylär identifieringsteknik | Molecular identification technique
analysis_method_code |  | <use_code> | MS | Masspektrometri | Mass spectrometry
analysis_method_code |  | <use_code> | OXE | Syreelektrod | Oxygen electrode
analysis_method_code |  | <use_code> | PH | pH elektrod | pH electrode
analysis_method_code |  | <use_code> | PSA | Analysator för partikelstorlek | Particle Size Analyzer
analysis_method_code |  | <use_code> | SMD | Smedes metod | Smedes method
analysis_method_code |  | <use_code> | SPEC | Spektrofotometri | Spectrophotometry | Spektrofotometri (UV/Vis)<or>Spektrofotometer<or>Spektrofotometrisk bestämning efter extraktion med etanol.<or>Spektrofotometrisk bestämning av CDOM (färgat löst organiskt material).<or>Spektrofotometrisk best. metylenblått
analysis_method_code |  | <use_code> | SPEC-IR | Spektrofotometri - infraröd | Spectrophotometry - infrared
analysis_method_code |  | <use_code> | THR | Termometer / temperaturanordning | Thermometer / temperature device | Termometer
analysis_method_code |  | <use_code> | TITR | Titreringsmetod | Titration method | Titrimetrisk<or>Titrering<or>titrimetri<or>Titrimetri
analysis_method_code |  | <use_code> | UTM | Utermöhl-teknik | Utermöhl technique
analysis_method_code |  | <use_code> | WINK | Bestämning av löst syre med hjälp av Winkler-titrering | Determination of dissolved oxygen by Winkler titration | Winkleranalys<or>Winkler<or>WNK
analysis_method_code |  | <use_code> | WSV | Våt siktning | Wet sieving
analysis_method_code |  | <use_blank> |  |  |  | S<or>INS<or>F